年　　月　　日

『新宿野村ビル』の屋上作業許可申請書

新宿野村ビル５２階屋上作業について、事故防止及び入場の手続き等を下記の通り定めましたので、確認を

お願い致します。

記

作業日時 (　当日　・　継続　)

年　　　月　　　日　(　　)　　～　　　　　　　年　　　月　　　日　(　　)

時　　　分　　　～　　　時　　　分

作業内容 (詳細は作業届参照)

１．作業開始にあたり

・作業届・作業員名簿・屋上作業許可申請書は1週間前までに提出すること。

・火気を使用する際は、火気使用届出書を１週間前までに提出すること。

・鍵の貸出しについては作業届承認後、貸出し致します。尚、時間帯で鍵の貸出し及び返却場所が変わり

ますので、ご注意下さい。(下記参照)

平日９：００～１７：４０は地下２階サービスセンターにて対応。

その他は全て防災センターで対応致します。

※貸出しされた鍵については、破損紛失等のない様に十分注意して下さい。

もし紛失された場合には、該当する全ての鍵シリンダー及び付随する部品の交換工事費用をご負担し

て頂きます。

２．作業時間について

・作業時間は平日,土日,休日の９時から１７時までとする。

但し、冬季については１６時までとする。

３．作業上の注意

・荷物の搬出入に関しては、南北に設置してあります荷物運搬用のエレベーターを使用すること。

・作業を一時中断する際(昼食等)には、荷物は飛散し思わぬ事故となりますので、屋外に放置せず室内に

保管することを厳守して下さい。尚、指定場所以外(地下３階)では喫煙しないこと。

・部外者の進入を防ぐため、出入りの際には必ず施錠を行うこと。

・強風時(10m/s以上)には防災センターより連絡をしますので、危険防止のため作業を中断させること。

・災害時(地震・火災等)、雪、雨天の際は即刻作業を中止させること。(防災センターより連絡有)

・テナントより苦情(騒音等)が発生した場合は、即刻作業を中止すること。(防災センターより連絡有)

・５２階入口扉に入る前には必ず防災センターに連絡すること。(作業開始前連絡)

作業終了後も必ず防災センターに連絡すること。(館内電話２１１～２１３・２１５)

・高所作業では安全帯及びヘルメットを着用し工具及び部材等には落下防止措置を講ずること。

・緊急時でも原則的には夜間入館出来ませんので、あらかじめ御了承下さい。

・５２階から塔屋への材料搬出入はハッチ(縦43cm×横60cm)より行うものとし、作業が困難な場合は

ゴンドラを使用し作業を行うこと。但し、ゴンドラ使用時は事前打合せが必要です。

・４７階から塔屋へ出る場合は前室の扉にビル指定の点検中案内用紙を掲示し、室内

より扉の施錠及び塔屋からガラス扉の施錠を行い、第三者の塔屋への侵入防止を図る。

４．作業終了時について

・数日間に渡り作業を行う場合には、災害・強風等で事故が起こらない状態とすること。

・片付け及び清掃を実施すること。

・作業終了報告後、必要に応じて当社技術員と屋上の確認を行うこと。

５．その他

・屋上以外の作業については別紙｢『新宿野村ビル』におけるテナント工事について｣書類を参照すること。

・物品破損等については全て有償となります。

・事故等が発生した場合は速やかに防災センターに連絡すること。尚、事故等の対応は致しますが、

当社は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。

・記載外については別途協議のうえ検討致します。

・その他、ご不明な点がございましたら下記連絡先までお問合せ下さい。

上記事項を守り、作業を実施致します。

申請者

印

緊急連絡先

野村不動産パートナーズ株式会社 欄

年　　　月　　　日　(受  付)

承　　認　　検　　印　　検　　印　　担　　当

連絡先

防災センター外線電話　０３－３３４８－１６６２

防災センター館内電話　２１１～２１３・２１５

※注意：この書類は捺印後、申請者にコピーを渡す事。